## Sheet1
序号 | 一级路径 | 二级路径 | 三级路径 | 四级路径 | 五级路径 | 六级路径 | 设置项类型 | 参数设置范围 | 选项值 | 寄存器类型 | 寄存器地址 | 寄存器长度 | 设置项精度 | 忽略否 | 测试结果 | 备注(手动)
1 | 快速设置 | WIFI配置 | / | / | / | / | other | / | / | -1 | -1 | -1 | -1 | 0
2 | 快速设置 | 语言 | / | / | / | / | choose | / | 意大利、英语、德语、西班牙语、法语、汉语、波兰语 | 3 | 15 | 1 | -1 | 1
3 | 快速设置 | 逆变器时间 | / | / | / | / | other | / | / | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
4 | 充放电管理 | 电池设置1 | 电池容量 | / | / | / | input | 0,2000 | / | 3 | 10001 | 1 | 1 | 1
5 | 充放电管理 | 电池设置1 | 电池类型 | / | / | / | choose | / | 锂电池、铅酸电池、SOC型铅酸、无电池模式 | 3 | 10000 | 1 | -1 | 1
6 | 充放电管理 | 电池设置1 | 电池浮充电电压 | / | / | / | input | 46.1,56.3 | / | 3 | 10024 | 1 | 0.1 | 1 |  | 动态范围
7 | 充放电管理 | 电池设置1 | 电池恒压充电电压 | / | / | / | input | 0,200 | / | 3 | 10025 | 1 | 0.1 | 1 |  | 动态范围
8 | 充放电管理 | 电池设置1 | 电池均衡充电电压 | / | / | / | input | 0,2000 | / | 3 | 10026 | 1 | 0.1 | 1 |  | 动态范围
9 | 充放电管理 | 电池设置1 | 均衡充几天执行一次 | / | / | / | input | 1,90 | / | 3 | 10027 | 1 | 1 | 1
10 | 充放电管理 | 电池设置1 | 均衡充执行时间 | / | / | / | input | 0,24 | / | 3 | 10028 | 1 | 1 | 1
11 | 充放电管理 | 电池设置1 | 温度补偿值 | / | / | / | input | -20,0 | / | 3 | 10029 | 1 | 1 | 1
12 | 系统配置 | 安规开关使能 | Q(v)功能开关 | / | / | / | switch | / | / | 3 | 10113 | 1 | -1 | 1
13 | 系统配置 | 安规开关使能 | 频率下垂功能开关 | / | / | / | switch | / | / | 3 | 10122 | 1 | -1 | 1
14 | 系统配置 | 安规开关使能 | 电压下垂功能开关 | / | / | / | switch | / | / | 3 | 10129 | 1 | -1 | 1
15 | 系统配置 | 安规开关使能 | 使能高低电压穿越 | / | / | / | switch | / | / | 3 | 10132 | 1 | -1 | 1
16 | 系统配置 | 安规开关使能 | 使能高低频率穿越 | / | / | / | switch | / | / | 3 | 10143 | 1 | -1 | 1